## Slide 1
ご相談内容
A
C
オートコリメータ
H400-C100
画像処理ユニット
A
C
固定ブロック D
固定ブロック B
Z方向
20220316
◆下記図の基準面Aに対し 測定面Cの傾きの測定をしたいと考えてます。
●相談内容①
・図にある『ミラー』と『ビームスプリッタ』ありますが 一体型のビームスプリッタはありますか。
※ミラーを無くし 一つのビームスプリッタにしたい。
・他によい案はありませんか。
・下記の図のように対応できる 型式を教えてください。
※ミラーとビームスプリッタ 各サイズ１０㎜角以下
基準面
測定面
ミラー
ビームスプリッタ
・レーザ波長 ： ６５０ｎｍ
・光源：赤色半導体レーザ
鏡面有
鏡面無し